|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Onderwerp: | Instructiefiche Afvalverwerking | Datum: | 19/01/2021 |
| Bestemd voor: | VRIJWILLIGERS RODE KRUIS |  |  |

# Afvalverwerking

## Wat mag bij het gewone afval

#### Weggooien na elke sessie

* De gedragen PBM’s die niet zichtbaar bevuild zijn mogen bij het gewone afval.

#### Weggooien indien leeg

* zakje met tubes
* zakje met dopjes
* flesjes met buffervloeistof
* plastic rekje om de tubes in te zetten (slechts 1 per set : daarom telkens ontsmetten na de sessie en ev na lege set , na ontsmetten in stock houden )

## Volgende voorwerpen worden als Risicohoudend Medisch Afval (RMA) beschouwd:

#### Weggooien na elke test

* Wissers
* Tongspatels
* Gebruikte sneltest
* Gebruikte buisjes en dopjes
* Gebruikte handschoenen

#### Weggooien na elke sessie

* Enkel zichtbaar vuile PBM's (Persoonlijke Beschermingsmiddelen)
* Gebruikte handschoenen

De recipiënt voor RMA's wordt na de laatste sneltest gesloten door het deksel in te drukken.  Nadien wordt de recipiënt opgehaald.

## Opruimen

1. Materiaal opruimen
2. Gebruikte oppervlakten en stoelen ontsmetten
3. Handen ontsmetten

