

# INSTRUCTIEFICHE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Onderwerp: | Instructiefiche Testafname en testonderzoek | Datum: | 19/01/2021 |
| Bestemd voor: | … |  |  |

# Instructiefiche Testafname en testonderzoek - Sneltesten

#### Vóór de uitvoering van de sneltest

* Zorg voor een proper en ontsmet werkvlak voor je materialen en probeer goed te ordenen:
* Handschoenen
* Handgel
* Tongspatels
* papieren doekjes
* Testdoos
* Timers
* Bekijk vooraf goed de instructies hoe de timer te gebruiken - minuten instellen (en geen uren)
* Plaats een gewone vuilnisbak en een vuilnisbak voor medisch afval naast je werkvlak.
* Zet de stoel klaar voor de client en zorg ervoor dat er handgel, zakdoekjes en een vuilnisbak in de nabijheid staan.
* Trek je beschermingsmiddelen aan : schort, chirurgisch mondmasker, faceshield, handschoenen.
 Opgelet: gebruik per cliënt een nieuw paar handschoenen.
* Controleer de inhoud van het doosje met testmateriaal. Een volledige doos bestaat uit:
* 20 testen - 20 wissers -zakje 20 buisjes - zakje 20 dopjes - 2 flacons buffervloeistof – plastic rekje
* Zet de testdoos klaar :
* plastic rekje (te herbruiken om de buisjes in te zetten)
* buisjes (ev in doosje bewaren ipv plastieken zakje )
* dopjes (ev in doosje bewaren ipv plastieken zakje)
* ev pincet om de buisjes en dopjes uit zakje/doosje te halen
* flacon buffervloeistof
* Wissers
* testers
* Kijk de stock na , voor de afname van de testen

**Zorg ervoor dat de sneltesten op kamertemperatuur zijn (ts 15°en 30°**

#### Tijdens de testafname

**Bij het onthalen van de cliënt in de testruimte**

* Vraag naar de ontvangen etiketten
* Bevraag naam en voornaam
* Vraag de cliënt om de handen te ontsmetten

**NEEM STEEDS JE TIJD EN DOE HET RUSTIG AAN.**















* 



#### Na de testafname

* Handschoenen afdoen , handen ontsmetten en nieuwe handschoenen aandoen !
* Bij kindjes, eventueel een sticker als beloning meegeven, want de testafname is toch wel geen aangename ervaring en geef uitleg ivm de testresultaten .
* Registreer het verkregen testresultaat van de tester in de Rapid test result tool (ev ook in de planningstool).